Fiche produit :

Module de transmission sans fil

Réf : 2566

Indice : janvier 2008

Mesure en Temp.,0/10v ,4/20mA

Description

Système de mesure d’une nouvelle génération.Plus rapide

,plus intelligente.Ils vous permez de conecter différents

Capteurs température (PT1000)et des capteurs munis d’une

Sortie 0/10v ou 4/20mA.Cette chaine de mesure via un

Ordinateur permet de mesurer , et d’enregistrer vos valeurs.

Chaque capteur transmet les données en instantané à un

Ordinateur par radiofréquences.Possibilité de raccorder 500

Balises a un PC avec une distance de 800 mètres dégagé.

Caractéristiques techniques

| Nombre de voies | 1 à 500 voies |
| --- | --- |
| Entrées tension | 0 / 10 volts |
| Entrées Courant | 4 / 20mA |
| Entrées Température | PT 1000 |
| Interfaces de communication | Port USB 2 |
| Echantillonagel | 1 s minimum |
| Température d’utilisation | -40° à + 70° |
| Stockage de données | Importation sous Excel ou PDF |
| Logiciel | Fourni |
| Dimensions | 96 mm x 40 mm x 20 mm |
| Poids | 60 g |
| Alimentation | LS14250 – 3.6 v |
| Autonomie batterie | 2 ans (fréquence de mesure 15 mm |

Plan et encombrement